**چک لیست تکایا :**

1. آیا راه خروج تکیه به ازای تعداد نفرات با عرض کافی و شرایط مناسب تعبیه شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا درب خروج بدون مانع و به سمت خروج (به سمت فرار) می باشد ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. برای افراد سالخورده و کودکان و بانوان مکانی در نزدیکی راه خروج تعبیه شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. فاصله مناسب بین سیم ، اتصالات برقی و تجهیزات الکترونیکی با مواد قابل اشتعال (چادر برزنتی ، پرده ، پرچم ، فرش و تابلو و ...) رعایت شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. فیوز های برق تکیه از نوع استاندارد بوده و از فیوز های تقویت شده و غیر استاندارد در کلیه مجموعه استفاده نشده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. سازه و متعلقات آن دارای مقاومت لازم در برابر ناپایداری شرایط جوی ( باد و باران و ....) می باشند ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. محل تجمع عزاداران دارای معبر خروج اضطراري با عرض کافی و شرایط مناسب علاوه بر ورودي اصلي می باشد ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. برای هريك ازدستگاهها وادوات برقي پرمصرف، فيوز مستقل در نظر گرفته شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. هریک از ادوات برقی داراي يك پریز مختص به خود بوده و از اخذ انشعابات متعدد ازيك پريز نيز خودداري شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. به علت فلزی بودن داربست های مربوط به سازه تکایا واحتمال اتصال برق در این نوع سازه ها آیا از کلید محافظ جان در آن استفاده شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا ازلامپ هاي برقی با توان بالا وبدون حباب وحفاظ درداخل تکایا استفاده شده است؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا سردرب معابر خروج و راههاي منتهي به خارج دارای منبع نوری و کلید مستقل بوده و معابرخروج كاملاً قابل رويت می باشد؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا دراخذ انشعاب ازلوله كشي گاز از شيلنگ هاي فشار قوي مخصوص وبست مناسب با حداكثر طول 5/1 متراستفاده شده است؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا فاصله حداقل يك متر بين وسايل گرمازا ولوازم قابل اشتعال رعایت شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا قسمت طبخ نذورات درمكان مناسب ودورازمحيط تجمع عزاداران قرار دارد و معابر خروج سريع خدمه تدارك ديده شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا دركليه قسمت ها به ويژه محل طبخ غذا كپسولهاي آتش نشاني متناسب، موجود بوده وكاركنان با طريقه استفاده ازآنها آشنا هستند ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا مواد نفتي وسيلندرهاي گاز (در صورت وجود) در مكان مناسب و خارج ازفضاي عمومي ومحل طبخ غذا نگهداری می گردد ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا شیلنگ های فشار قوی مربوط به سیستم گاز آشپزخانه استاندارد مخصوص با بست و طول مناسب (حداکثر یک ونیم متر) انتخاب شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا برای طبخ غذا در آشپزخانه از وسایل گاز سوز بخصوص گاز مایع از ریگلاتور فشار قوی و منتاسب با شعله پخش کن اجاق ها بهره گیری شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا از بخاری های کارگاهی ، بدون دودکش ، هیزم سوز، شعله عریان و بدون حفاظ و امثال آن در داخل تکیه استفاده شده است ؟

(از بخاری های دمنده با استقرار در خارج از چادر که هوای گرم را به داخل می دمد استفاده شود )

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیادر حريم چادرهاي تكايا موارد ایمنی جهت عدم انتقال آتش سوزي ازبيرون یا بالعکس رعایت شده است؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا مديران، مسئولين وكاركنان تكايا از مسايل ايمني ونحوه مقابله با حريقها وحوادث اطلاع کافی دارند ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا تذکرات لازم مبنی بر همکاری با نیروهای امدادی و باز نمودن مسیر اعزام نیروها به محل حادثه به مسئولین محل ابلاغ گردید ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا حسینیه و تکیه دارای سیستم اعلام حریق می باشد ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا قسمت طبخ غذا (آشپزخانه) در مسیر عبور افراد و عزادران و محل پارک خودرو واقع شده است ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. در صورت طبخ با هیزم آیا آب کافی و حداقل یک شیلنگ برای اطفاء حریق در محل وجود دارد ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا در داخل تکیه اسپند ، عود ، سیگار ، ذغال و منقل استفاده می شود ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا مدیران و مسئولین تکیه تعامل کامل ایستگاه آتش نشانی مربوطه در بحث بازدید ایمنی و آموزش برقرار کرده اند ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------

1. آیا مسیر های عمومی و امدادرسان شهری به شهروندان برای برگزاری مراسم خاص کاملاً باز بوده و یا در شرایط اضطرارای می توان از آن ها استفاده نمود ؟

بله خیر موارد ناایمنی را ذکر نمایید :-------------------------